Показатели

надежности, качества, энергетической

эффективности объектов централизованных

систем холодного водоснабжения и водоотведения

МУП ЖКХ Холязинского сельсовета

Показатели  факт  2020  года

1. Показатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой  с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям:

Кнп

Д пс =  -----------    х 100 %, где:

К п

К нп – количество проб питьевой воды, не соответствующих установленным

требованиям;

К п – общее количество проб

0

Д пс =  -----------    х 100 % = 0

34

2.  Доля проб питьевой воды в  распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям:

Кпрс

Д прс =  -----------    х 100 %, где:

К п

К прс – количество проб питьевой воды в распределительной сети, не

соответствующих установленным требованиям;

К п – общее количество проб

0

Д прс =  -----------    х 100 % = 0

26

2. Показатели качества очистки сточных вод

1. Доля сточных вод, не подвергшихся очистке

V нос

Д свно =   -----------  х 100 % , где:

V общ

V нос – объем сточных вод, не подвергшихся очистке;

V общ – общий объем сточных вод

0

Д свно =   -----------  х 100 %  = 0

26752

- Доля  проб сточных  вод, не соответствующих установленным  нормативам допустимых  сбросов

Кпнндс

Д нн =  -----------    х 100 %, где:

К п

Кпнндс -  количество  сточных вод, не  соответствующих установленным  нормативам  допустимых сбросов, лимитам  на  сбросы;

Кп – общее  количество проб сточных  вод

0

Д нн =  ----------  х 100% = 0

0

- Показатели надежности и бесперебойности централизованных    систем водоснабжения, водоотведения

1. Количество перерывов в подаче воды

К а/п

Пн = ------------- ,  где:

L сети

К а/п – количество перерывов подаче воды;

L сети -  протяженность водопроводной сети (км)

0

Пн = ------------- = 0 (ед./км)

29,4

2. Бесперебойность водоотведения

К а/п

Пн = ------------- ,  где:

L сети

К а/п – количество  аварий и  засоров на  канализационных сетях;

L сети -  протяженность канализационных сетей (км)

0

Пн = ------------- = 0 (ед./км)

7,2

4.     Показатели энергетической эффективности

1. Доля потерь воды в системах водоснабжения

На водозаборах не установлены приборы учета холодной воды, объем потребленной воды рассчитывается ежемесячно по общедомовым приборам  учета холодной воды в многоквартирных домах (19 приборов) и по утвержденному нормативу потребления коммунальных услуг.

2. Удельный расход электрической энергии, потребленной в технологическом процессе  транспортировки питьевой воды ( кВт.ч/ м3)

Кэ

У тр = ----------,  где:

V общ.

Кэ -  количество электрической энергии;

Vобщ. -  общий объем транспортируемой воды, м3

161806

У тр = ----------  = 2,50 (кВт.ч/ м3)

64769

3. Удельный расход электрической энергии, потребленной в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт.ч/ м3)

Кэ

У рост = ----------,  где:

V общ.

Кэ -  количество электрической энергии;

Vобщ. -  общий объем сточных вод, подвергшихся очистке , м3

0

У рост = ----------  = 0 (кВт.ч/ м3)

26752

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

| №/№ | Плановые показатели | 2019г | 2020г | 2021г | 2022 г | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды Количество проб питьевой воды: в т.ч. - источники водоснабжения - распределительная водопроводная сеть - количество проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям источников водоснабжения - количество проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям | 48 96 0 0 | 48 96 0 0 | 48 96 0 0 | 48 96 0 0 | 48 96 0 0 |
| 2 | количество сточных вод всего -сточные воды не подвергшиеся очистке количество сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы; количество проб сточных вод | 30410 0 0 0 | 30410 0 0 0 | 27595 0 0 0 | 27595 0 0 0 | 27595 0 0 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность сетей : - водопроводных сетей | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
|  | - канализационных сетей | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 2 | количество перерывов - водоснабжения ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - количество засоров на водоотведении ед/ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем транспортируемой воды, м3 | 70870 | 70870 | 66901 | 66901 | 66901 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребленной в технологическом процессе транспортировки питьевой воды ( кВт.ч/ м3 | 3,78 | 3,78 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 3 | - количество электрической энергии в процессе очистки сточных вод (кВт.ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - удельный расход электрической энергии, потребленной в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт.ч/ м3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционная программа | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | производственная программа | да | да | да | да | да |

Директор  МУП  ЖКХ

Холязинского сельсовета:       Ю.А.Пыжов

контактный телефон  8(831)67-5-65-81