| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОМУ РАЙОНУ ул. Нижегородская 4.р.п.Большое Мурашкино Нижегородская область 606360 тел.:5-23-83; факс.:5-18-85 (код – 83167) e-mail: ondbmyr@mail.ru _27.09.2018_ № _ -2-25-16 На № от г. | Главе администрации Большемурашкинского муниципального района Н.А.Белякову |
| --- | --- |

Уважаемый Николай Александрович!

В рамках информирования населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69 - ФЗ «О пожарной безопасности» и в связи с ростом числа пожаров по причине неисправности  отопительных печей и дымоходов в Большемурашкинском муниципальном районе,  прошу Вас опубликовать на официальном сайте администрации информацию, направленную на профилактику пожаров и загораний в банях.

Приложение: на 2-х листах.

ВрИО начальника ОНД и ПР по Большемурашкинскому району

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области

капитан внутренней службы                                                              О.А. Шевцова

# Проверьте свою баню на пожаробезопасность!

Важным условием предупреждения «печного» пожара является не только правильное устройство печей, но и строгое выполнение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

Всем известно, что деревянные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°С. Это действительно так. Однако мало кто знает, что дерево способно к самовозгоранию, если оно долгое время находится в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°С. Поэтому при устройстве любой печи необходимо следить за тем, чтобы ее нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не соприкасались со сгораемыми частями здания.

В настоящее время, профессиональных печников найти не просто, а ради заработка, за такую специфичную работу, берутся все, кто хоть немного умеет держать в руках мастерок.

Сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Большемурашкинскому  району неоднократно в текущем году публиковались материалы, в том числе с подробными иллюстрациями, на предмет правильного устройства печей. Вместе с тем, продолжают иметь место пожары по причине «неправильного устройства печей и дымоходов».

Если Ваша печь не даёт ожидаемого от неё эффекта (не прогревает помещение и т.п.), не нужно её топить по 10-12 часов - это сигнал, что она неправильно сложена и поэтому не эффективна. В таком случаи необходимо обратиться к печнику. Но не поленитесь, узнайте о нём и его работе от знакомых или соседей, а лучше своими глазами оцените его работу, прежде чем доверять устройство своей печи.

Основное требование пожарной безопасности: деревянные или другие горючие части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

Реже, но происходят в банях пожары по причинам, связанным с неправильным устройством и эксплуатацией электрооборудования.

Освещение в парилке не должно быть ярким. Светильник располагают на потолке или в верхней части стены немного позади поля зрения человека, пользующегося парилкой.

Запрещается использовать для освещения бани или сауны обычные лампы накаливания. Электробезопасными считаются лампы с пониженным напряжением порядка 12-24 В и мощностью не более 60 Вт.

ПОМНИТЕ! Электрическая лампочка обязательно должна быть защищена от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком.

Электропроводку и выключатель располагают вне помещения парилки. Для электропроводки применяют провода с асбестовой изоляцией.

Важным условием предупреждения пожара от печного отопления является не только правильное устройство печей с соблюдением всех противопожарных требований, строительных норм и правил, но и строгое выполнение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

Во время топки печи запрещается:

- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями;

- располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- оставлять без присмотра топящуюся печь, или поручать топить ее детям;

- топить печь с открытой дверцей.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Большемурашкинскому району

Телефон пожарно-спасательной службы «01» «101» «112».